**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

**KATVARU PAGASTA PĀRVALDE**

Reģ. Nr. 90009230618, Liepu iela 8, Pociems, Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

 Limbažu novada pašvaldības Katvaru pagasta pārvalde uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam **“Par remontdarbu veikšanu "Dzelzceļa māja 88. km", dzīvoklī Nr. 2, Katvaru pagastā, Limbažu novadā“.**

Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes vieta - "Dzelzceļa māja 88. km", Katvaru pagasts, Limbažu novads.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

 Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 8. jūnijam pulksten 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot Liepu ielā 8, Pociems, Katvaru pagastā, Limbažu novadā,;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldības Katvaru pagasta pārvaldei Liepu ielā 8, Pociems, Katvaru pagastā, Limbažu novadā,;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (katvari@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (katvari@limbazi.lv).

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas;

 2. Piedāvājuma veidlapa uz 1 lapas.

Iepirkuma “Par remontdarbu veikšanu "Dzelzceļa māja 88. km", dzīvoklī Nr. 2, Katvaru pagastā, Limbažu novadā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**DARBU APJOMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Veicamie darbi | Mērvienība | Daudzums |
| 1. | Vecās krāsns demontāža | gb. | 1 |
| 2. | Veco logu demontāža | gb. | 2 |
| 3. | Jauno logu montāža ar apdari un palodzēm | gb. | 2 |
| 4. | Terases remonts (veco koka detaļu nomaiņa, logu remonts, grīdas ieklāšana) | m2 | 5,5 |
| 5. | Kāpņu betonēšana | m2 | 2 |
| 6. | Griestu sijas nostiprināšana ar brusām | gb. | 1 |
| 7. | Griestu karkasa izveide un apšūšana ar ģipškartonu, ieskaitot siltināšanu | m2 | 16,4 |
| 8. | Grīdas latošana, siltināšana, OSB montāža | m2 | 16,4 |
| 9. | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 59,5 |
| 10. | Tapešu līmēšana | m2 | 51 |
| 11. | Griestu 3x krāsošana | m2 | 24 |
| 12. | Linoleja ieklāšana | m2 | 29 |
| 13. | Durvju, logu krāsošana | gb. | 4 |
| 14. | Kājlīstes montāža | t.m. | 25 |
| 15. | Verandas krāsošana | m2 | 17 |
| 16. | Elektroinstalācijas ievilkšana | t.m. | 30 |

1. **PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2021. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Par remontdarbu veikšanu "Dzelzceļa māja 88. km", dzīvoklī Nr. 2, Katvaru pagastā, Limbažu novadā”.**

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.****vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_